## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年8月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (mg/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (mg/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 10.5 | 3 | 6 | 1 | 0.108 | 0.036 | 6.19 | 5.8 | 0.233 | 0.101 | 11 | 2 | 7.52 | 7.67 | 7 | 3 | 23.3 | 23.2 | — | 27 | — | 2879 | — | 94 | — | 1754 |  | 10
2日 | 16.6 | 1.5 | 8 | 1 | 0.21 | 0.018 | 6.72 | 5.74 | 0.547 | 0.087 | 12 | 2 | 7.58 | 7.93 | 8 | 3 | 23.8 | 23.7 | — | 24 | — | 3065 | — | 78 | — | 1882 |  | 10
3日 | 7.5 | 4.5 | 5 | 2 | 0.438 | 0.072 | 6.19 | 6.17 | 0.395 | 0.225 | 17 | 4 | 7.76 | 7.88 | 10 | 4 | 24.7 | 24.9 | — | 27 | — | 3002 | — | 90 | — | 1838 | 6.6 | 10
4日 | 19.6 | 4.5 | 7 | 2 | 0.512 | 0.084 | 7.18 | 6.31 | 0.441 | 0.106 | 14 | 3 | 7.67 | 7.44 | 11 | 3 | 24.5 | 24.8 | — | 23 | — | 2880 | — | 80 | — | 1784 | 66 | —
5日 | 22.6 | 1.5 | 11 | 1 | 0.6 | 0.03 | 6.77 | 6.48 | 0.315 | 0.084 | 8 | 2 | 7.63 | 7.76 | 5 | 2 | 24.3 | 25 | 15 | — | 1843 | — | 81 | — | 1022 | — | 14.8 | 10
6日 | 15.1 | 13.5 | 10 | 5 | 0.312 | 0.024 | 6.28 | 6.24 | 0.382 | 0.062 | 8 | 3 | 7.72 | 7.79 | 8 | 3 | 25.7 | 25.8 | 9 | — | 1460 | — | 62 | — | 919 | — | 34.4 | 10
7日 | 27.1 | 4.5 | 15 | 3 | 2.57 | 1.65 | 6.63 | 5.67 | 0.53 | 0.063 | 16 | 2 | 7.53 | 7.82 | 19 | 3 | 24.5 | 25.1 | 20 | — | 2631 | — | 76 | — | 1502 | — | 41.1 | 10
8日 | 19.6 | 6 | 10 | 2 | 0.888 | 0.09 | 7.75 | 5.32 | 1.07 | 0.072 | 38 | 2 | 7.73 | 7.96 | 21 | 4 | 25.1 | 25.5 | 17 | — | 2187 | — | 78 | — | 973 | — |  | 75
9日 | 13.5 | 6 | 7 | 2 | 0.234 | 0.06 | 6.77 | 5.78 | 0.387 | 0.047 | 24 | 2.5 | 7.17 | 7.28 | 10 | 4 | 25 | 25.5 | 20 | — | 2492 | — | 80 | — | 1442 | — |  | 124
10日 | 15.1 | 6 | 8 | 3 | 0.192 | 0.036 | 6.88 | 6.06 | 0.35 | 0.058 | 12 | 1.5 | 7.83 | 7.98 | 9 | 4 | 25.8 | 26.4 | 20 | — | 2552 | — | 78 | — | 1507 | — | 19.2 | 99
11日 | 15.1 | 3 | 5 | 1 | 0.462 | 0.012 | 8.43 | 7.23 | 0.52 | 0.061 | 36 | 5.5 | 7.78 | 7.9 | 14 | 4 | 24.8 | 25.3 | 18 | — | 2357 | — | 76 | — | 1473 | — | 10 | —
12日 | 16.6 | 3 | 9 | 2 | 0.234 | 0.048 | 5.67 | 5.43 | 0.478 | 0.051 | 37 | 2 | 8.03 | 8.08 | 34 | 3 | 23 | 23.4 | 22 | — | 2354 | — | 93 | — | 1341 | — | 13.4 | 10
13日 | 10.5 | 4.5 | 5 | 3 | 0.096 | 0.03 | 5.56 | 4.73 | 0.229 | 0.048 | 8 | 1 | 7.83 | 7.9 | 9 | 3 | 22.4 | 22.6 | 11 | — | 1797 | — | 61 | — | 1090 | — | 15.7 | 10
14日 | 21.1 | 4.5 | 11 | 1 | 0.312 | 0.06 | 6.06 | 5.16 | 0.178 | 0.056 | 13 | 3 | 7.68 | 7.76 | 6 | 4 | 22.9 | 23.1 | 10 | — | 1145 | — | 87 | — | 767 | — | 20 | 364
15日 | 24.1 | 9 | 12 | 6 | 0.336 | 0.024 | 6.35 | 5.9 | 0.152 | 0.048 | 9 | 4.5 | 7.62 | 7.94 | 6 | 3 | 23.8 | 23.9 | 22 | — | 1384 | — | 159 | — | 879 | — |  | 238
16日 | 10.5 | 3 | 7 | 2 | 0.174 | 0.018 | 6.31 | 6.16 | 0.134 | 0.035 | 9 | 2 | 7.85 | 7.95 | 5 | 2 | 23 | 22.8 | 16 | — | 2541 | — | 63 | — | 1530 | — |  | 310
17日 | 12 | 6 | 8 | 4 | 0.282 | 0.054 | 5.71 | 5.61 | 0.207 | 0.062 | 12 | 2 | 7.67 | 7.6 | 14 | 3 | 23.1 | 22.9 | 20 | — | 2676 | — | 75 | — | 1505 | — | 36.5 | 164
18日 | 9 | 4.5 | 4 | 1 | 0.396 | 0.24 | 5.46 | 5.28 | 0.161 | 0.046 | 16 | 2 | 7.49 | 7.78 | 12 | 3 | 21.1 | 21.1 | 34 | — | 4409 | — | 77 | — | 2476 | — | 31.3 | —
19日 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.084 | 0.066 | 6.15 | 5.47 | 0.153 | 0.057 | 8 | 1.5 | 7.53 | 7.5 | 5 | 3 | 22.5 | 22.6 | 20 | — | 2601 | — | 77 | — | 1582 | — | 23.6 | 137
20日 | 10.5 | 4.5 | 7 | 2 | 0.294 | 0.102 | 6.78 | 6.09 | 0.229 | 0.063 | 11 | 2 | 7.66 | 7.73 | 10 | 3 | 20.8 | 21 | 15 | — | 1961 | — | 76 | — | 1152 | — | 19.1 | 738
21日 | 16.6 | 1.5 | 6 | 1 | 0.078 | 0.024 | 6.83 | 6.72 | 0.282 | 0.044 | 16 | 2 | 8.12 | 7.84 | 7 | 2 | 23.3 | 23.3 | 18 | — | 2564 | — | 70 | — | 1557 | — | 54.2 | 10
22日 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 0.324 | 0.012 | 6.39 | 6.26 | 0.109 | 0.064 | 9 | 1.5 | 7.35 | 7.76 | 5 | 3 | 22.5 | 23.7 | 16 | — | 2210 | — | 72 | — | 1256 | — | — | 31
23日 | 15.1 | 4.5 | 8 | 2 | 0.642 | 0.024 | 6.36 | 6.12 | 0.273 | 0.056 | 18 | 3 | 7.87 | 7.43 | 12 | 3 | 24.1 | 24.3 | 14 | — | 2165 | — | 65 | — | 1294 | — | — | 64
24日 | 28.6 | 4.5 | 9 | 2 | 0.306 | 0.09 | 6.31 | 6.14 | 0.215 | 0.081 | 11 | 2.5 | 7.35 | 7.73 | 5 | 4 | 23 | 23 | 15 | — | 2161 | — | 69 | — | 1285 | — | 32 | 384
25日 | 10.5 | 3 | 4 | 1 | 0.294 | 0.024 | 6.46 | 5.82 | 0.2 | 0.073 | 9 | 2 | 7.31 | 7.25 | 7 | 5 | 22.3 | 22.9 | 20 | — | 2471 | — | 81 | — | 1441 | — | 37.6 | 64
26日 | 19.6 | 4.5 | 6 | 1 | 0.642 | 0.084 | 6.53 | 5.74 | 0.663 | 0.063 | 43 | 5.5 | 7.91 | 7.78 | 26 | 3 | 23.9 | 23.5 | 18 | — | 2364 | — | 76 | — | 1345 | — | 41.3 | 288
27日 | 10.5 | 3 | 5 | 1 | 0.948 | 0.036 | 7.17 | 6.6 | 0.229 | 0.067 | 12 | 2 | 7.58 | 7.79 | 16 | 2 | 23.9 | 24.5 | 14 | — | 2421 | — | 59 | — | 1376 | — | 44.1 | 238
28日 | 15.1 | 3 | 8 | 2 | 0.21 | 0.006 | 6.59 | 6.52 | 0.133 | 0.057 | 19 | 1 | 7.61 | 7.74 | 6 | 3 | 24.6 | 25 | 27 | — | 2214 | — | 122 | — | 1207 | — | 45.2 | 99
29日 | 16.6 | 1.5 | 7 | 1 | 0.12 | 0.036 | 6.6 | 6.43 | 0.273 | 0.048 | 21 | 3.5 | 7.84 | 7.68 | 12 | 3 | 23.7 | 23.9 | 16 | — | 3007 | — | 53 | — | 2020 | — | — | 75
30日 | 15.1 | 3 | 6 | 1 | 0.204 | 0.018 | 5.97 | 5.86 | 0.234 | 0.045 | 11 | 1 | 7.8 | 7.81 | 10 | 2 | 24.4 | 24.5 | 14 | — | 2272 | — | 62 | — | 1349 | — | — | 42
31日 | 18.1 | 13.5 | 10 | 6 | 0.21 | 0.072 | 6.36 | 6.14 | 0.24 | 0.051 | 16 | 1.5 | 7.92 | 8.02 | 11 | 3 | 21.8 | 21.9 | 11 | — | 1879 | — | 59 | — | 1138 | — | 44.8 | 87
最高值 | 28.6 | 13.5 | 15 | 6 | 2.57 | 1.65 | 8.43 | 7.23 | 1.07 | 0.225 | 43 | 5.5 | 8.12 | 8.08 | 34 | 5 | 25.8 | 26.4 | 34 | 27 | 4409 | 3065 | 159 | 94 | 2476 | 1882 | 66 | 738
最低值 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.078 | 0.006 | 5.46 | 4.73 | 0.109 | 0.035 | 8 | 1 | 7.17 | 7.25 | 5 | 2 | 20.8 | 21 | 10 | 23 | 1145 | 2879 | 53 | 78 | 767 | 1754 | 6.6 | 10
平均值 | 15.2548 | 4.4516 | 7.3871 | 2.0645 | 0.41006 | 0.10258 | 6.4971 | 5.9671 | 0.32071 | 0.067129 | 16.2581 | 2.4194 | 7.6755 | 7.7574 | 10.9677 | 3.129 | 23.6 | 23.8419 | 17.8696 | 25.25 | 2318.2692 | 2956.5 | 77.1538 | 85.5 | 1379.48 | 1814.5 | 30.9952 | 132.5357
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | — | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年7月21日至2020年8月4日1#氧化沟改造，2020年8月5日至2020年8月20日2#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图

## Sheet2
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年8月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (mg/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (mg/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 10.5 | 3 | 6 | 1 | 0.108 | 0.036 | 6.19 | 5.8 | 0.233 | 0.101 | 11 | 2 | 7.52 | 7.67 | 7 | 3 | 23.3 | 23.2 | — | 27 | — | 2879 | — | 94 | — | 1754 |  | 10
2日 | 16.6 | 1.5 | 8 | 1 | 0.21 | 0.018 | 6.72 | 5.74 | 0.547 | 0.087 | 12 | 2 | 7.58 | 7.93 | 8 | 3 | 23.8 | 23.7 | — | 24 | — | 3065 | — | 78 | — | 1882 |  | 10
3日 | 7.5 | 4.5 | 5 | 2 | 0.438 | 0.072 | 6.19 | 6.17 | 0.395 | 0.225 | 17 | 4 | 7.76 | 7.88 | 10 | 4 | 24.7 | 24.9 | — | 27 | — | 3002 | — | 90 | — | 1838 | 6.6 | 10
4日 | 19.6 | 4.5 | 7 | 2 | 0.512 | 0.084 | 7.18 | 6.31 | 0.441 | 0.106 | 14 | 3 | 7.67 | 7.44 | 11 | 3 | 24.5 | 24.8 | — | 23 | — | 2880 | — | 80 | — | 1784 | 66 | —
5日 | 22.6 | 1.5 | 11 | 1 | 0.6 | 0.03 | 6.77 | 6.48 | 0.315 | 0.084 | 8 | 2 | 7.63 | 7.76 | 5 | 2 | 24.3 | 25 | 15 | — | 1843 | — | 81 | — | 1022 | — | 14.8 | 10
6日 | 15.1 | 13.5 | 10 | 5 | 0.312 | 0.024 | 6.28 | 6.24 | 0.382 | 0.062 | 8 | 3 | 7.72 | 7.79 | 8 | 3 | 25.7 | 25.8 | 9 | — | 1460 | — | 62 | — | 919 | — | 34.4 | 10
7日 | 27.1 | 4.5 | 15 | 3 | 2.57 | 1.65 | 6.63 | 5.67 | 0.53 | 0.063 | 16 | 2 | 7.53 | 7.82 | 19 | 3 | 24.5 | 25.1 | 20 | — | 2631 | — | 76 | — | 1502 | — | 41.1 | 10
8日 | 19.6 | 6 | 10 | 2 | 0.888 | 0.09 | 7.75 | 5.32 | 1.07 | 0.072 | 38 | 2 | 7.73 | 7.96 | 21 | 4 | 25.1 | 25.5 | 17 | — | 2187 | — | 78 | — | 973 | — |  | 75
9日 | 13.5 | 6 | 7 | 2 | 0.234 | 0.06 | 6.77 | 5.78 | 0.387 | 0.047 | 24 | 2.5 | 7.17 | 7.28 | 10 | 4 | 25 | 25.5 | 20 | — | 2492 | — | 80 | — | 1442 | — |  | 124
10日 | 15.1 | 6 | 8 | 3 | 0.192 | 0.036 | 6.88 | 6.06 | 0.35 | 0.058 | 12 | 1.5 | 7.83 | 7.98 | 9 | 4 | 25.8 | 26.4 | 20 | — | 2552 | — | 78 | — | 1507 | — | 19.2 | 99
11日 | 15.1 | 3 | 5 | 1 | 0.462 | 0.012 | 8.43 | 7.23 | 0.52 | 0.061 | 36 | 5.5 | 7.78 | 7.9 | 14 | 4 | 24.8 | 25.3 | 18 | — | 2357 | — | 76 | — | 1473 | — | 10 | —
12日 | 16.6 | 3 | 9 | 2 | 0.234 | 0.048 | 5.67 | 5.43 | 0.478 | 0.051 | 37 | 2 | 8.03 | 8.08 | 34 | 3 | 23 | 23.4 | 22 | — | 2354 | — | 93 | — | 1341 | — | 13.4 | 10
13日 | 10.5 | 4.5 | 5 | 3 | 0.096 | 0.03 | 5.56 | 4.73 | 0.229 | 0.048 | 8 | 1 | 7.83 | 7.9 | 9 | 3 | 22.4 | 22.6 | 11 | — | 1797 | — | 61 | — | 1090 | — | 15.7 | 10
14日 | 21.1 | 4.5 | 11 | 1 | 0.312 | 0.06 | 6.06 | 5.16 | 0.178 | 0.056 | 13 | 3 | 7.68 | 7.76 | 6 | 4 | 22.9 | 23.1 | 10 | — | 1145 | — | 87 | — | 767 | — | 20 | 364
15日 | 24.1 | 9 | 12 | 6 | 0.336 | 0.024 | 6.35 | 5.9 | 0.152 | 0.048 | 9 | 4.5 | 7.62 | 7.94 | 6 | 3 | 23.8 | 23.9 | 22 | — | 1384 | — | 159 | — | 879 | — |  | 238
16日 | 10.5 | 3 | 7 | 2 | 0.174 | 0.018 | 6.31 | 6.16 | 0.134 | 0.035 | 9 | 2 | 7.85 | 7.95 | 5 | 2 | 23 | 22.8 | 16 | — | 2541 | — | 63 | — | 1530 | — |  | 310
17日 | 12 | 6 | 8 | 4 | 0.282 | 0.054 | 5.71 | 5.61 | 0.207 | 0.062 | 12 | 2 | 7.67 | 7.6 | 14 | 3 | 23.1 | 22.9 | 20 | — | 2676 | — | 75 | — | 1505 | — | 36.5 | 164
18日 | 9 | 4.5 | 4 | 1 | 0.396 | 0.24 | 5.46 | 5.28 | 0.161 | 0.046 | 16 | 2 | 7.49 | 7.78 | 12 | 3 | 21.1 | 21.1 | 34 | — | 4409 | — | 77 | — | 2476 | — | 31.3 | —
19日 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.084 | 0.066 | 6.15 | 5.47 | 0.153 | 0.057 | 8 | 1.5 | 7.53 | 7.5 | 5 | 3 | 22.5 | 22.6 | 20 | — | 2601 | — | 77 | — | 1582 | — | 23.6 | 137
20日 | 10.5 | 4.5 | 7 | 2 | 0.294 | 0.102 | 6.78 | 6.09 | 0.229 | 0.063 | 11 | 2 | 7.66 | 7.73 | 10 | 3 | 20.8 | 21 | 15 | — | 1961 | — | 76 | — | 1152 | — | 19.1 | 738
21日 | 16.6 | 1.5 | 6 | 1 | 0.078 | 0.024 | 6.83 | 6.72 | 0.282 | 0.044 | 16 | 2 | 8.12 | 7.84 | 7 | 2 | 23.3 | 23.3 | 18 | — | 2564 | — | 70 | — | 1557 | — | 54.2 | 10
22日 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 0.324 | 0.012 | 6.39 | 6.26 | 0.109 | 0.064 | 9 | 1.5 | 7.35 | 7.76 | 5 | 3 | 22.5 | 23.7 | 16 | — | 2210 | — | 72 | — | 1256 | — | — | 31
23日 | 15.1 | 4.5 | 8 | 2 | 0.642 | 0.024 | 6.36 | 6.12 | 0.273 | 0.056 | 18 | 3 | 7.87 | 7.43 | 12 | 3 | 24.1 | 24.3 | 14 | — | 2165 | — | 65 | — | 1294 | — | — | 64
24日 | 28.6 | 4.5 | 9 | 2 | 0.306 | 0.09 | 6.31 | 6.14 | 0.215 | 0.081 | 11 | 2.5 | 7.35 | 7.73 | 5 | 4 | 23 | 23 | 15 | — | 2161 | — | 69 | — | 1285 | — | 32 | 384
25日 | 10.5 | 3 | 4 | 1 | 0.294 | 0.024 | 6.46 | 5.82 | 0.2 | 0.073 | 9 | 2 | 7.31 | 7.25 | 7 | 5 | 22.3 | 22.9 | 20 | — | 2471 | — | 81 | — | 1441 | — | 37.6 | 64
26日 | 19.6 | 4.5 | 6 | 1 | 0.642 | 0.084 | 6.53 | 5.74 | 0.663 | 0.063 | 43 | 5.5 | 7.91 | 7.78 | 26 | 3 | 23.9 | 23.5 | 18 | — | 2364 | — | 76 | — | 1345 | — | 41.3 | 288
27日 | 10.5 | 3 | 5 | 1 | 0.948 | 0.036 | 7.17 | 6.6 | 0.229 | 0.067 | 12 | 2 | 7.58 | 7.79 | 16 | 2 | 23.9 | 24.5 | 14 | — | 2421 | — | 59 | — | 1376 | — | 44.1 | 238
28日 | 15.1 | 3 | 8 | 2 | 0.21 | 0.006 | 6.59 | 6.52 | 0.133 | 0.057 | 19 | 1 | 7.61 | 7.74 | 6 | 3 | 24.6 | 25 | 27 | — | 2214 | — | 122 | — | 1207 | — | 45.2 | 99
29日 | 16.6 | 1.5 | 7 | 1 | 0.12 | 0.036 | 6.6 | 6.43 | 0.273 | 0.048 | 21 | 3.5 | 7.84 | 7.68 | 12 | 3 | 23.7 | 23.9 | 16 | — | 3007 | — | 53 | — | 2020 | — | — | 75
30日 | 15.1 | 3 | 6 | 1 | 0.204 | 0.018 | 5.97 | 5.86 | 0.234 | 0.045 | 11 | 1 | 7.8 | 7.81 | 10 | 2 | 24.4 | 24.5 | 14 | — | 2272 | — | 62 | — | 1349 | — | — | 42
31日 | 18.1 | 13.5 | 10 | 6 | 0.21 | 0.072 | 6.36 | 6.14 | 0.24 | 0.051 | 16 | 1.5 | 7.92 | 8.02 | 11 | 3 | 21.8 | 21.9 | 11 | — | 1879 | — | 59 | — | 1138 | — | 44.8 | 87
最高值 | 28.6 | 13.5 | 15 | 6 | 2.57 | 1.65 | 8.43 | 7.23 | 1.07 | 0.225 | 43 | 5.5 | 8.12 | 8.08 | 34 | 5 | 25.8 | 26.4 | 34 | 27 | 4409 | 3065 | 159 | 94 | 2476 | 1882 | 66 | 738
最低值 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.078 | 0.006 | 5.46 | 4.73 | 0.109 | 0.035 | 8 | 1 | 7.17 | 7.25 | 5 | 2 | 20.8 | 21 | 10 | 23 | 1145 | 2879 | 53 | 78 | 767 | 1754 | 6.6 | 10
平均值 | 15.2548 | 4.4516 | 7.3871 | 2.0645 | 0.41006 | 0.10258 | 6.4971 | 5.9671 | 0.32071 | 0.067129 | 16.2581 | 2.4194 | 7.6755 | 7.7574 | 10.9677 | 3.129 | 23.6 | 23.8419 | 17.8696 | 25.25 | 2318.2692 | 2956.5 | 77.1538 | 85.5 | 1379.48 | 1814.5 | 30.9952 | 132.5357
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | — | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年7月21日至2020年8月4日1#氧化沟改造，2020年8月5日至2020年8月20日2#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。