附件1：

2025年公共厕所零星维修项目

承诺函

绵竹市环境卫生管理所：

我公司（单位）已认真阅读贵单位《2025年公共厕所零星维修项目招标公告》及相关附件，已知该项目的质量标准、材质要求、付款方式、交货日期、质保期限、评标方式等相关事宜，我公司（单位）自愿参加本次投标，并承诺提供资料属实，如若提供虚假信息，我公司（单位）愿意承担相关法律责任。

供应商名称：                （公章）

法定代表人

（或授权代表）：             （签字或盖章）

年    月    日

附件2：

公共厕所改造清单

| 序号 | 公厕名称 | 修缮内容 | 控制价 （元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樱花林公厕 | 1.更换洗手台镜子加边框（更换两面镜子并增加边框：宽1.4m×高0.9m，加边框：宽1.53m×高0.9m）。 | 500 |  |
| 2 | 金陵雅居公厕 | 1.门口打地平（左侧长1.8m×宽1.5m，面积2.7㎡；右侧长1.8m×宽1.1m，面积1.98㎡）； 2.门口刷真石漆(长4.7米、宽2.3米、面积10.8㎡)； 3.洗手台镜子加边框（宽1m×高1m；宽0.75m×高1m；宽0.75m×高0.9m）。 | 1536 |  |
| 3 | 润州路公厕 | 1.洗手台镜子加边框(宽1.8m×高1.1m)； 2.入口右侧上腰线（长1.45m）。 | 280 |  |
| 4 | 政务中心公厕 | 1.第三卫生间、管理间更换门锁； 2.更换洗手台镜子加边框两面(宽1.2m×高0.8m)。 | 530 |  |
| 5 | 东方明珠公厕 | 1.更换洗手台镜子加边框两面（宽1.2m×高0.8m）； 2.更换门口防滑地垫（长5.2m×宽1.2m）； 3.室内墙面做乳胶漆200㎡。 | 8455 |  |
| 6 | 宿迁街公厕 | 1.修补门口墙面(4㎡)； 2.更换洗手台镜子加边框两面(宽1.2m×高0.8m)； 3.更换地漏(5个)； 4.室内墙面粉刷（10㎡）； 5.更换男厕马桶盖一个。 | 1355 |  |
| 7 | 怡园东路公厕 | 1. 修剪门口桂花树（4颗），粉刷墙面（粉刷外墙框宽0.55m×高1.2m）×30面； 2.洗手台镜子加边框（长1.5m×宽0.8m，长1.15m×宽0.8m），搽试纱窗（10个）； 3.更换落地式小便器（3个）； 4.更换生锈水表箱（1个）； 5.外墙刷真石漆(长42.7m×高0.63m,面积26.3㎡)。 | 6787 |  |
| 8 | 南京大道公厕 | 1.更换男厕隔断门（高1.75m×宽0.6m）×4； 2.洗手台镜子加边框(宽0.6m×高0.8m）×2，（宽0.43m×高0.6m）×2； 3.房檐粉刷（长13.5m×宽0.2m，面积2.7㎡）。 | 1720 |  |
| 9 | 大南路口袋公园公厕 | 1.修补入口破损墙体（1㎡）； 2.更换香薰机（2个）； 3.洗手台镜子加边框两面（宽1.8m×高1.2m）； 4.化粪池旁新修一条入厕便道（长17m×宽1m）。 | 1710 |  |
| 10 | 血防所公厕 | 1.更换洗手台镜子加边框；（宽1.2m×高0.8m)； 2.降低残疾人坡度；（宽0.95m×长1.2m）； 3.更换香薰机（2个）； 4.更换洗手台（长1.4m×宽0.55m）； 5.增加小便池隔断（长0.8m×宽0.4m）×3。 | 2300 |  |
| 11 | 仟坤步行街公厕 | 1.洗手台打密封胶，镜子加边框。（高0.8m×宽0.7m） | 300 |  |
| 12 | 紫岩小学公厕 | 1.门口线路布管； 2.门口房顶刷真石漆（长4.5m×宽3.8m,面积11.7㎡）； 3.洗手台镜子加边框（高0.9m×宽0.7m）。 | 1433 |  |
| 13 | 针织巷公厕 | - 1.更换男、女厕纱窗（9个）； 2.更换洗手台镜子加边框；（高0.7m×宽0.9m） 3.屋顶做防水（长7.1m×宽6.4m,面积45.44㎡）； - 4.粉刷管理间墙体（高2.9m×宽2.4m×2，面积13.92㎡，高2.8m×宽1.8m×2,面积10.08㎡）； 5.更换入口卷帘门； 6.更换落水管（PVC-U110mm,1根4米）。 | 4250 |  |
| 14 | 宏正市场公厕 | - 入口正面刷真石漆，面积：6.5㎡； 2.男厕所拆除玻璃，增加雨篷、纱窗；（高0.81m×宽1.1m）×2； - 3.更换室内顶蓬扣板（男：长6.1m×宽2.8m,女：长4.5m×宽2.1m,入口：长2.2m×宽1.7m,合计面积30.27㎡）； 4.拆除男厕左侧小便器一个； 5.更换洗手台镜子加边框；（洗手台：高1.8m×宽0.6m），（镜子高1.2m×宽0.75m）； 6.更换洗手台照明灯（1盏）； 7.更换洗手台损坏磁砖（1处共0.4㎡）。 | 5460 |  |
| 15 | 五路口公厕 | 1.门口刷真石漆（面积7.2㎡）； 2.洗手台镜子加边框（高1.2m×宽0.8m）。 | 848 |  |
| 16 | 茶盘街公厕 | - 1.更换落地式小便池（4个），更换小便池地砖（长3m×宽0.64m,面积1.92㎡）； 2.外墙刷真石漆（91.64㎡）； 3.窗框刷漆（宽0.55m×高2.1m）×13； 4.更换洗手台镜子加边框（高1.5m×宽0.8m×2）。 | 12817.6 |  |
| 17 | 世昌路公厕 | 1.更换香薰机（2个）； 2.入口正面刷真石漆（长5m×高3.6m，面积18㎡）； 3.更换门口地砖（6㎡）； 4.洗手台镜子加边框（高1.2m×宽0.8m）。 | 2740 |  |
| 18 | 新加坡公厕 | 1.清理男厕外墙杂物； 2.整理杂乱电线、穿管； 3.门口正前方新增拖布池(1个)； 4.新增洗手台、镜子，加边框（高1m×宽0.8m）。 | 1600 |  |
| 19 | 剧场公厕 | 1.更换入口线路盒子（1个）； 2.更换男厕损坏马桶盖（1个）； 3.更换门口窗户、纱窗2扇（高1.1m×宽0.87m）； 4.更换照明灯(3个),更换小便池地砖（长2.4m×宽0.6m,面积1.44㎡）； 5.正面刷真石漆（长7.9m×高3.45m，面积27.5㎡）； 6.更换室内损坏瓷砖（3处共1㎡）； 7.洗手台镜子加边框（高1.2m×宽0.85m）。 | 4525 |  |
| 20 | 飞云街公厕 | 1.外围线杂乱，重新排线； 2.更换女厕照明灯(1盏)； 3.正面刷真石漆(长8.6m×高3.85m、面积33.11㎡)； 4.更换管理间地砖(长3.8m×宽2.75m、面积10.45㎡)； 5.洗手台镜子加边框两面（高0.82m×宽0.75m，高0.73m×宽0.63m）。 | 4979.9 |  |
| 21 | 紫岩市场公厕 | 1.入口过道走廊搭雨篷（长10m×宽1.2m、面积12㎡）； 2.洗手台镜子加边框（高0.98m×宽0.72m）。 | 1300 |  |
| 小计 |  |  | 65426.5 |  |

注：1.部分材质要求：（1）镜边装饰条，材质为木塑，厚度≥0.1cm，由供应商提供材质样品，业主确定款式；（2）混凝土地坪，C25砼6cm厚；（3）真石漆和乳胶漆由供应商提供品牌、颜色，业主确定品牌、颜色；

2.投标价不大于控制价，否则为无效报价；

3.投标价包含材料、人工、运输费、税费等所有费用，采购单位不再支付投标价之外的任何费用。

投标单位名称（盖鲜章）：

报价时间：

附件3：

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 预估数量 | 总价控制价(元) | 报价总价（元） | 备注 |
| 1 | 拖布排钩 | 不锈钢5钩 | 个 | 30 | 100 | 3000 |  | 不低于304钢 |
| 2 | 单挂钩 | 不锈钢 | 个 | 5 | 350 | 1750 |  | 不低于304钢 |
| 3 | 蹲位置物架 | 颗粒板 | 个 | 18 | 350 | 6300 |  | 扇形 |
| 4 | 吸顶灯 | 500cm | 个 | 65 | 100 | 6500 |  | 由供应商提供相应品牌，款式由业主选择 |
| 5 | 秋田小便池感应器 |  | 个 | 160 | 100 | 16000 |  | 因部分原安装小便池感应器具备单一性，故小便池感应器需固定 |
| 6 | 威智小便池感应器 |  | 个 | 170 | 100 | 17000 |  |  |
| 7 | 法恩莎小便池感应器 |  | 个 | 240 | 30 | 7200 |  |  |
| 8 | 不锈钢面盆水咀（单） | Φ15 | 个 | 35 | 150 | 5250 |  | 品牌由供应商提供 |
| 9 | 合叶 | 不锈钢材质，厚度≥0.2cm | 付 | 40 | 200 | 8000 |  | 不低于201钢 |
| 10 | 角阀 | Φ15 | 个 | 28 | 60 | 1680 |  | 品牌由供应商提供，不低于304钢 |
| 11 | 颗粒板小便池隔断 | 原公共卫生间相匹配隔断 | 个 | 40 | 20 | 800 |  |  |
| 12 | 草酸 | 5Kg | 桶 | 25 | 200 | 5000 |  |  |
| 13 | 铜线圈壁扇 | 500cm | 个 | 100 | 60 | 6000 |  | 由供应商提供品牌 |
| 14 | 不锈钢软管 | 600cm | 根 | 15 | 300 | 4500 |  | 由供应商提供品牌 |
| 15 | 水龙头 | Φ15 | 个 | 35 | 80 | 2800 |  | 由供应商提供品牌 不低于304钢 |
| 16 | 蹲便器水箱 | 6L | 个 | 120 | 100 | 12000 |  | 由供应商提供品牌 |
| 17 | 双开开关 | 86型 | 个 | 20 | 20 | 400 |  | 由供应商提供品牌 |
| 18 | 独立陶瓷面盆 |  | 个 | 90 | 5 | 450 |  | 品牌由供应商提供，依据现场尺寸 |
| 19 | 落地式小便池 |  | 个 | 880 | 5 | 4400 |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 20 | 蹲便器 |  | 个 | 400 | 20 | 8000 |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 21 | 坐便器 |  | 个 | 550 | 5 | 2750 |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 22 | 不锈钢门把手 |  | 套 | 35 | 150 | 5250 |  | 不低于201钢 |
| 23 | 灭蝇灯 |  | 个 | 70 | 70 | 4900 |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 24 | 拖布池 |  | 个 | 140 | 10 | 1400 |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 25 | 其它配件材料 |  |  | 依据市场价 |  |  |  | 下浮比例由供应商报价 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 131330.00 |  |  |
| - 备注： 1.供应商报价应包含人工、材料、税费，业主不再支付其余任何费用； 2.供应商在完成公共卫生间维修任务的同时应承担业主发布的应急维修任务； 3.供应商维修任务响应时间不得超过两小时，特殊情况应及时上报采购单位； 4.其余未尽维修事项依据市场价参照“其它配件材料”下浮结算； - 中标单价 = 报价总价 ÷ 预估数量； - 6.报价总价不大于总价控制价，否则为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称（盖鲜章）：

报价时间：

附件4：

2025年公共厕所零星维修项目

采购合同（初稿）

为确保2025年公共厕所零星维修项目质量达到要求，保证及时、准确供货，在平等、自愿、公平和诚信的原则下，经甲、乙双方协商，就2025年公共厕所零星维修项目采购签订本合同，希双方共同遵守。

- 一、采购概况

（一）采购单位：绵竹市环境卫生管理所（甲方）

（二）供货单位：      （乙方）

（三）采购内容：（1）由乙方按甲方提供的公共厕所改造清单内容进行施工（详见附件2）；（2）由乙方对城区内甲方所有直管公共厕所的设施设备进行全面检查与及时维修，包括但不限于易耗品更换、照明设备、通风、疏通等（详见附件3），针对清单内没有的配件材料，按市场价进行计价（同品牌、同型号不得高于市场价）。

（四）零星维修物品（采购内容（2）中的内容）名称、规格及价格：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 中标价(元) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖布排钩 | 不锈钢5钩 | 个 |  |  |  | 不低于304钢 |
| 2 | 单挂钩 | 不锈钢 | 个 |  |  |  | 不低于304钢 |
| 3 | 蹲位置物架 | 颗粒板 | 个 |  |  |  | 扇形 |
| 4 | 吸顶灯 | 500cm | 个 |  |  |  | 由供应商提供相应品牌，款式由业主选择 |
| 5 | 秋田小便池感应器 |  | 个 |  |  |  | 因部分原安装小便池感应器具备单一性，故小便池感应器需固定 |
| 6 | 威智小便池感应器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 法恩莎小便池感应器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢面盆水咀（单） | Φ15 | 个 |  |  |  | 品牌由供应商提供 |
| 9 | 合叶 | 不锈钢材质，厚度≥0.2cm | 付 |  |  |  | 不低于201钢 |
| 10 | 角阀 | Φ15 | 个 |  |  |  | 品牌由供应商提供，不低于304钢 |
| 11 | 颗粒板小便池隔断 | 原公共卫生间相匹配隔断 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 草酸 | 5Kg | 桶 |  |  |  |  |
| 13 | 铜线圈壁扇 | 500cm | 个 |  |  |  | 由供应商提供品牌 |
| 14 | 不锈钢软管 | 600cm | 根 |  |  |  | 由供应商提供品牌 |
| 15 | 水龙头 | Φ15 | 个 |  |  |  | 由供应商提供品牌 不低于304钢 |
| 16 | 蹲便器水箱 | 6L | 个 |  |  |  | 由供应商提供品牌 |
| 17 | 双开开关 | 86型 | 个 |  |  |  | 由供应商提供品牌 |
| 18 | 独立陶瓷面盆 |  | 个 |  |  |  | 品牌由供应商提供，依据现场尺寸 |
| 19 | 落地式小便池 |  | 个 |  |  |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 20 | 蹲便器 |  | 个 |  |  |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 21 | 坐便器 |  | 个 |  |  |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 22 | 不锈钢门把手 |  | 套 |  |  |  | 不低于201钢 |
| 23 | 灭蝇灯 |  | 个 |  |  |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 24 | 拖布池 |  | 个 |  |  |  | 由供应商提供品牌，依据现场确定尺寸 |
| 25 | 其他配件材料 |  |  |  |  |  | 下浮比例由供应商报价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

针对清单内没有的配件材料，按市场价进行计价（同品牌、同型号不得高于市场价）。

- 质量要求

质量要求：商品质量合格，符合行业相关标准。

1.乙方须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目磋商文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担。

4.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

（六）结算及付款方式

- 乙方完成公共厕所改造清单（附件2）的内容经甲方验收合格，即可按实际完成的工程量申请拨付项目费用；其它的零星维修（采购内容（2）中的内容）费用每季度结算一次。所有的采购费用均需乙方提供验收单和有效发票交甲方按中标价进行结算，甲方在收到资料后应在十五个工作日内将货款支付至乙方账户。

- 二、采购期限、质保期及合同有效期限

采购期限：一年（自合同签订之日起计算）；

质保期：公共厕所改造清单的内容质保期一年（竣工验收合格之日起计算）；其它的零星维修内容质保期按相关行业标准进行（以维修完成之日起计算）；

- 合同有效期限：自合同签订之日至质保期结束时为止。

- 三、甲、乙双方权利和义务

1.签订合同后，当公厕内设施设备损坏时，乙方及时赶赴现场(一般维修不得超过24小时）并尽快完成维修任务；如遇紧急情况（如水管爆裂），乙方应在两小时内赶到现场并进行维修，特殊情况应及时上报相关管理部门，因乙方维修不及时造成的损失，甲方有权根据造成损失的大小向乙方进行追偿（不可抗力因素除外）。

- 2.乙方按计划供货并按照甲方要求安装到指定地点。甲方应提前拟定安装位置，并现场监督。

- 3.乙方应保证提供货物达到合同要求。甲方有权利进行抽检；如抽检不合格由乙方承担退货费用和相应检测费用，并承担合同价款10%罚款。

- 4.乙方负责产品运输途中的安全事项，如遇安全责任，乙方自行承担责任。

- 5.乙方应按行业标准进行使用安装产品，若不按要求进行安装造成产品损坏及其它损失，由乙方自行承担责任。

- 四、争议及仲裁

双方应对出现的各种争议、问题通过友好协商解决；如还不能解决，应向绵竹市人民法院提起诉讼。

- 五、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章后生效，合同履行完毕自动失效。

- 甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

- 法定代表人                   法定代表人

- （或委托人）：               （或委托人）：

联系电话：                  联系电话：

2025年月日