绵竹市建设工程规划设计技术要求通知书

竹规设(2025)011号

根据绵竹市年度国有建设用地供应计划，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《绵竹市国土空间总体规划》(2021-2035年)、《绵竹新市化工园控制性详细规划（2022-2035）》、《绵竹市城市规划管理技术规定》和相关详细规划，以及国家和四川省相关技术标准、规范和规定，对该宗土地提出规划设计技术指标要求如下：

| 单 位 名 称 |  | —— |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | —— | 建设项目位置 | 新市化工园XS-Ce-01-02 |
| 序号 | 规划设计要点 | 以 下 内 容 |  |  |
| 1 | 用地性质 | 环卫用地 |  |  |
| 2 | 不动产登记面积及单元号 | 510683010010GB00094W00000000 |  |  |
| 3 | 宗地面积 | 30539.78平方米（45.81亩） |  |  |
| 4 | 规划净用地 面积 | 30539.78平方米（45.81亩） |  |  |
| 5 | 容积率 | 用地强度按相关规范执行 |  |  |
| 6 | 建筑密度 |  |  |  |
| 7 | 绿地率 |  |  |  |
| 8 | 建筑限高 |  |  |  |
| 9 | 非生产用地占比 | —— |  |  |
| 10 | 停车泊位 | 办公用房按照1个/100m2设置。办公部分非机动车位0.5个/100m2设置，并按照0.3的比例设置充电设施。其他车辆按相关规范执行。 |  |  |
| 11 | 建筑后退用地界线及道路红线距离 | 临南侧、西侧、东侧建筑后退绿化控制线不得小于5米；与周边地块交界处，建筑后退用地界线距离需满足安全、消防的要求，且满足《绵竹新市化工园控制性详细规划（2022-2035）》相关要求。 |  |  |
| 12 | 出入口设置 | 禁止在机动车禁止开口线上开口，且距道路交叉口切点主干道不少于70米，次干道不少于50米。 |  |  |
| 13 | 须配设施 | 消防、环卫、无障碍等设施。 |  |  |
| 14 | 人防工程 | 按规定设置地下人防工程。 |  |  |
| 15 | 抗震设防烈度 | 按本地地震部门相关要求执行。 |  |  |
| 16 | 建筑节能和绿色建筑要求 | 工业建筑中办公楼、倒班房等民用建筑参照《关于德阳市建筑领域建筑节能和绿色建筑建设要求的通知》（德建发〔2024〕222号）文件中民用建筑工程项目执行。 |  |  |
| 17 | 装配式建筑建设要求 | 实施装配式建造，其装配率等有关内容和要求应征求建设主管部门意见。 |  |  |
| 18 | 建筑风格与色彩 | 现代工业厂房，建筑色彩应与周边建筑相协调。 |  |  |
| 19 | 其它设计要求 | ①域内分别设立的雨水、污水管道，实行雨、污分流；②报送的建筑设计方案中应有建筑节能篇章；③围墙设计应体现透空透绿，围墙高度不宜大于2.0米，临城市道路围墙内侧应设置不小于1.5米宽的绿化带；④按海绵城市建设相关要求进行设计。 |  |  |
| 20 | 报审图件要求 | 应满足《建设工程设计文件编制深度规定》及《绵竹市建筑设计方案报批文本标准化格式》的要求。 |  |  |

备注：①本表中H指相邻建筑的平均高度；H：指退界建筑的高度。

②建筑布置原则上应与城市干道平行或者垂直布置，若特殊情况需成角度布置时，建筑间距指标按《绵竹市城市规划管理技术规定》相关条款执行。

③本通知书未尽事宜按照国家、四川省相关技术标准、规范、规定及《绵竹市城市规划管理技术规定》执行。

④本建设工程规划设计技术要求通知书一式三份，一份我局存档，其余由相关单位使用。

⑤地块规划条件确定后一年内国有建设用地使用权未出让的，再次出让前应当由我局重新确定规划条件。

制稿：              核稿：              审核：                审定：

绵竹市自然资源和规划局

2025年 月  日