附件2

包1：2024年检查井盖、雨篦采购投标报价表

（高分子材料）

绵竹市城市基础设施管理所：

我单位已经仔细阅读贵单位发布的《2024年检查井盖、雨篦采购招标公告》，自愿参加本次投标活动，投标报价如下：

| 品名 | 材质 | 规格型号 | 标识 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 总金额 （元） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨篦 | 高分子材料 | 750㎜*450㎜ |  | 套 | 170 |  |  | CJT 212-2005 |
|  |  | 600㎜*400㎜ |  | 套 | 30 |  |  |  |
|  |  | 500㎜*300㎜ |  | 套 | 30 |  |  | GB/T 23858--2009 |
| 检查井盖(含井圈） | 高分子材料 | Φ700㎜ D400 | 雨水 | 套 | 80 |  |  |  |
|  |  | Φ700㎜ D400 | 污水 | 套 | 60 |  |  |  |
|  |  | Φ800㎜ D400 | 污水 | 套 | 20 |  |  |  |
|  |  | Φ700㎜ D400 | 共用 | 套 | 20 |  |  |  |
|  |  | Φ700㎜ D400 | 消防 | 套 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我单位承诺：若取得供应商中选资格，将严格遵循《公告》内容与采购方签订合同，履行合同义务和权利。

投标单位（盖章）：

法人代表或代理人（签字）：

时间：  年   月   日

包2：2024年检查井盖、雨篦采购投标报价表

（球墨铸铁）

绵竹市城市基础设施管理所：

我单位已经仔细阅读贵单位发布的《2024年检查井盖、雨篦采购招标公告》，自愿参加本次投标活动，投标报价如下：

| 品名 | 材质 | 规格型号 | 标识 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 总金额 （元） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨篦 | 球墨铸铁 | C250 340㎜*660㎜ |  | 套 | 50 |  |  | 四川省地标 DB510100/T 203-2016 |
| 检查井盖(含井圈） | 球墨铸铁 | D400 Φ680㎜ |  | 套 | 80 |  |  | 四川省地标 DB510100/T 203-2016 |
|  |  | D400 Φ780㎜ |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我单位承诺：若取得供应商中选资格，将严格遵循《公告》内容与采购方签订合同，履行合同义务和权利。

投标单位（盖章）：

法人代表或代理人（签字）：

时间：  年   月   日